- 应急物资：

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫帚 | 4 | 把 | 仓库、车间 |
| 2 | 通风设备 | 2 | 台 | 东车间、烘干房 |
| 3 | 防毒口罩 | 1人/个 | 个 |  |
| 4 | 防护手套 | 1人/个 | 个 |  |
| 5 | 防噪耳塞 | 1人/个 | 个 |  |
| 6 | 防护眼镜 | 1人/个 | 个 |  |
| 7 | 干粉灭火器（8Kg） | 2 | 台 | 东车间 |
| 8 |  | 3 | 台 | 脱水车间 |
| 9 |  | 3 | 台 | 西车间 |
| 10 |  | 2 | 台 | 烘干房 |
| 11 |  | 1 | 台 | LNG平台 |
| 12 | 干粉灭火器（35Kg） | 1 | 台 | 西车间 |
| 13 |  | 1 | 台 | 脱水车间 |
| 14 |  | 1 | 台 | LNG平台 |
| 15 | 干粉灭火器（2Kg） | 2 | 台 | 维修 |
| 16 |  | 2 | 台 | 化验室 |
| 17 |  | 2 | 台 | 配电室 |
| 18 | 应急工具箱 | 1 | 个 | 东车间外墙 |
| 19 | 空气呼吸器 | 2 | 套 | 车间办公室 |
| 20 | 全密闭防化服 | 4 | 套 | 车间办公室 |

- 应急（监控）设施：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧云防火检查系统 | 1 | 套 | 覆盖车间、仓库、办公室 |
| 2 | 应急照明系统 | 5 | 套 | 分布各车间 |
| 3 | 二甲酯高低液位报警器 | 1 | 套 | 东车间 |
| 4 | 碱水喷淋吸收系统 | 1 | 套 | 二氧化硫罐区 |
| 5 | 碱池 | 1 | 个 |  |
| 6 | 二氧化硫报警器 | 2 | 套 | 东车间、罐区各一 |
| 7 | 硫酸二甲酯泄漏报警器 | 2 | 套 | 东车间、罐区各一 |
| 8 | 甲烷报警器 | 1 | 套 | LNG平台上 |
| 9 | 硫酸二甲酯储罐温度液位远传系统 | 1 | 套 | 储罐 |
| 10 | 应急工具箱 | 1 | 套 | 东车间外墙 |
| 11 | 医药箱 | 1 | 套 | 车间办公室 |
| 12 | 烘干超温报警器 | 1 | 套 | 烘干房 |
| 13 | 脱水超温报警器 | 1 | 套 | 脱水车间 |
| 14 | 液碱高低液位报警器 | 1 | 套 | 西车间 |
| 15 | 盐酸高低液位报警器 | 2 | 套 | 西车间 |